Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку огнетушащих веществ для зарядки огнетушителей по выполнению договорных обязательств третьим лицам Воронежским отрядом ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД на 2 и 3 кварталы 2017 года.

| №п/п | Товары(работы, услуги) | Требуемые технические характеристики поставляемого товара | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Углекислота | Углекислота предназначенная для тушения пожаров класса ABC. | 4000 |
| 2. | Огнетушащий порошок | Огнетушащий порошок предназначенный для тушения пожаров класса А В С Е. | 600 |

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях. Оплата по договору производится на следующих условиях:

Заказчик осуществляет 100% оплаты товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки товара.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка товара осуществляется на склад Воронежского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД по адресу г. Воронеж, ул. Еремеева, 19а.

Поставки осуществляются с момента заключения договора до 30 сентября 2017 года.

Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемые огнетушащие вещества к различным типам огнетушителей должны иметь сертификаты соответствия. Поставка огнетушащих веществ к огнетушителям должна быть выполнена точно в сроки, указанные в договоре поставки, с заблаговременным уведомлением заказчика о времени и месте получения товара.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара. Размеры упаковки поставляемого товара должны соответствовать габаритным размерам, определенных к перевозке автотранспортными средствами. Отгрузка товара на автотранспортные средства заказчика осуществляется исполнителем.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи – приемки товара

Весь объем огнетушащих веществ должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику до 30 сентября 2017 года. Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и товарную накладную. Вместе с товаром предоставляются  документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.