Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к огнетушителям для Мичуринского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) на Юго-Восточной железной дороге

Наименование, цена и характеристики поставляемого товара:

|  | Наименование | ед. из. | Общее количество | Цена с НДС 18% руб. | Сумма с НДС 18% руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗПУ к ОП- 4 (сталь М30х1,5) под шланг-16 мм. | шт. | 200 |  |  |
| 2 | Порошок огнетушащий «Вексон» | кг. | 480 |  |  |
| 3 | Пломба флажковая желтого цвета | шт. | 3000 |  |  |
| 4 | Шланг к ОП-4 М-16 | шт. | 150 |  |  |
| 5 | Инструкция по работе с огнетушителем ОП (самоклеющаяся на корпус огнетушителя) | шт. | 100 |  |  |
| 6 | Инструкция по работе с огнетушителем ОУ (самоклеющаяся на корпус огнетушителя) | шт. | 100 |  |  |
| 7 | Инструкция по работе с огнетушителем ОВП (самоклеющаяся на корпус огнетушителя) | шт. | 100 |  |  |
| 8 | Раструб к ОУ – 5-3 | шт. | 200 |  |  |
| 9 | Выкидная трубка к ОУ-3 | шт. | 200 |  |  |
| 10 | ЗПУ к ОУ-3 нажимная ручка (конус 19,2) | шт. | 250 |  |  |
| 11 | Шланг с пеногенератором к ОВП 8 М-16 | шт. | 40 |  |  |
| 12 | Индикатор давления М8 с сеточкой | шт. | 350 |  |  |
| 13 | Шланг с раструбом к ОУ-5 | шт. | 100 |  |  |
| 14 | Шланг с раструбом к ОУ-10 | шт. | 50 |  |  |
| 15 | Сифонная трубка к ОУ-5 | шт. | 250 |  |  |
| 16 | ЗПУ к ОП-4 (латунь М30х1,5) под индикатор давления М8, шланг М16 | шт. | 300 |  |  |
| 17 | ЗПУ к ОУ-3-5 нажимная ручка (М18х1,5) прямая резьба (латунь) | шт. | 70 |  |  |
| 18 | Прокладка (сеточка) под индикатор давления М8 | шт. | 200 |  |  |
| 19 | Кольцо уплотнения под ЗПУ к ОП-4 (закач.) (М 30х1,5) | шт. | 50 |  |  |
| 20 | ЗПУ к ОП-2(закач.) с высоким расположением индикатора (М 24х1,5) латунь | шт. | 70 |  |  |
| 21 | ЗПУ к ОП-4(закач.) с высоким расположением индикатора (М30х1,5) под индикатор давления М8, шланг М16, латунь | шт. | 200 |  |  |

Прим. По всем имеющимся наименованиям допускается поставка полнофункциональных эквивалентов, в случаях, когда характеристики не хуже запрашиваемого Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Поставщик предоставляет Заказчику счёт на оплату товара, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней его оплачивает, после чего Поставщик по предварительному устному согласованию с Заказчиком конкретного времени поставки товара, предусмотренных  техническим заданием, поставляет товар Заказчику. Оплата по договору производится Заказчиком при условии предоставления Поставщиком оригиналов (сканированных копий с последующим предоставлением оригиналов) необходимых документов для оплаты и приемки товара.

Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, о чем Заказчик уведомляет Поставщика.

Место, условия и сроки поставки товара

Товар должен быть поставлен за счет Поставщика - Заказчику по адресу:

- 393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул.Октябрьская.

Поставки осуществляются до «13» июля 2018 года.

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья,  имущества  Заказчика  и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон РФ от 07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей).

Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию и документы  об условиях поставки, о количестве и качестве  поставки.

При поставке весь товар должен сопровождаться необходимыми документами.

Порядок сдачи – приемки товара

Поставка товара со склада Поставщика осуществляется Поставщиком по предварительному устному согласованию с Заказчиком конкретного времени поставки в рамках сроков, предусмотренных  техническим заданием.  Весь объем запасных частей должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику  до «13» июля 2018 года.  Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру, товарную накладную. Вместе с товаром поставляются документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

Прием товара осуществляется Заказчиком при доставке. По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара, подписывает товарно-транспортную накладную.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.