Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку огнезащитных веществ для нужд Воронежского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД необходимых для выполнения обязательств по договорам заключенным с третьими лицами.

| №п/п | Товары (работы, услуги) | Требуемые технические характеристики поставляемого товара | Кол-во, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Файрекс-500» Состав для огнезащитной обработки деревянных конструкций | Огнезащитный состав «Файрекс-500» (ТУ 5767-017-40366225-99) предназначен для огнезащиты древесины внутри и снаружи помещений деревянных конструкций, изделий и элементов интерьеров. 2 группа огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363-98 и НПБ 251-98 (трудновоспламеняемые материалы). | 504 |

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях. Оплата по договору производится на следующих условиях:

Заказчик осуществляет 100% оплаты товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки товара.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка товара осуществляется на склад Воронежского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД по адресу г. Воронеж, ул. Еремеева, 19а.

Поставки осуществляются с момента заключения договора до 30 сентября 2017 года.

Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемый огнезащитный раствор для обработки деревянных конструкций должен иметь сертификаты соответствия. Поставка огнезащитного раствора должна быть выполнена точно в сроки, указанные в договоре поставки, с заблаговременным уведомлением заказчика о времени и месте получения товара.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара. Размеры упаковки поставляемого товара должны соответствовать габаритным размерам, определенных к перевозке автотранспортными средствами. Отгрузка товара на автотранспортные средства заказчика осуществляется исполнителем.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи – приемки товара

Весь объем огнетушащего состава должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику до 30 сентября 2017 года. Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и товарную накладную. Вместе с товаром предоставляются  документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.