Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к огнетушителям для Мичуринского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ФГП ВО ЖДТ России) на Юго-Восточной железной дороге

Наименование, цена и характеристики поставляемого товара:

|  | Наименование | ед. из. | Общее количество | Цена с НДС 18% руб. | Сумма с НДС 18% руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГГ-5 (Б)-02 /М24/ | шт. | 50 |  |  |
| 2 | Индикатор давления М8 с сеточкой | шт. | 383 |  |  |
| 3 | Выкидная трубка к ОУ-3 | шт. | 84 |  |  |
| 4 | Раструб к ОУ - 5-3 | шт. | 58 |  |  |
| 5 | ЗПУ к ОП-4 (латунь М30х1,5) | шт. | 465 |  |  |
| 6 | ЗПУ к ОП-4 (сталь М30х1,5) | шт. | 100 |  |  |
| 7 | ЗПУ к ОП с высоким расположением индикатора М 24х1,5 | шт. | 10 |  |  |
| 8 | ЗПУ к ОП с высоким расположением индикатора М 30х1,5 | шт. | 10 |  |  |
| 9 | ЗПУ к ОУ нажимная ручка (конус 19,2) | шт. | 30 |  |  |
| 10 | ЗПУ к ОУ нажимная ручка (конус 27,8) | шт. | 20 |  |  |
| 11 | ЗПУ к ОУ нажимная ручка (18х1,5) | шт. | 90 |  |  |
| 12 | ЗПУ к ОУ (конус М22х1,5) | шт. | 50 |  |  |
| 13 | Кольцо уплотнения под ЗПУ М30х1,5 | шт. | 230 |  |  |
| 14 | Сифонная трубка к ОУ-8 | шт. | 140 |  |  |
| 15 | Прокладка (сеточка) под индикатор давления М8 | шт. | 244 |  |  |
| 16 | Порошок Вексон-25 (АВСЕ) | Кг. | 640 |  |  |
| 17 | Пломба роторная | шт. | 2200 |  |  |
| 18 | Проволока пломбировочная (моток) | шт. | 16 |  |  |
| 19 | Пломба флажковая | шт. | 1100 |  |  |
| 20 | Шланг распылитель пистолетного типа (М18) | шт. | 25 |  |  |
| 21 | Шланг с пеногенератором к ОВП-8 М-16 | шт. | 85 |  |  |
| 22 | Шланг с раструбом к ОУ-5 | шт. | 100 |  |  |
| 23 | Шланг с раструбом к ОУ-10 | шт. | 50 |  |  |
| 24 | Шланг к ОП-50 | шт. | 10 |  |  |
| 25 | Шланг к ОП-4 М-16 | шт. | 354 |  |  |
| 26 | Шланг к ОП-4 М-14 | шт. | 76 |  |  |
| 27 | Чека тонкая | шт. | 160 |  |  |
| 28 | Эмульсия «ФРАМ» (ЗАО «Росинтек») | кг. | 100 |  |  |

Прим. По всем имеющимся наименованиям допускается поставка полнофункциональных эквивалентов, в случаях, когда характеристики не хуже запрашиваемого Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты товара

- Оплата товара осуществляется на основании выставленного счета, после предоставления заявки Заказчиком из выше перечисленного перечня, в течение 3х рабочих дней, в безналичной форме в Российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Место, условия и сроки поставки товара

- Товар должен быть поставлен за счет Поставщика - Заказчику по адресу:

- 393765, Тамбовская обл., г. Мичуринск, мкр. Кочетовка, ул.Октябрьская.

2. Поставки осуществляются до 15 июня 2017 года.

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья,  имущества  Заказчика  и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон РФ от 07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей).

- Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию и документы  об условиях поставки, о количестве и качестве  поставки.

- При поставке весь товар должен сопровождаться необходимыми документами.

Порядок сдачи – приемки товара

Поставка товара со склада Поставщика осуществляется Поставщиком по предварительному устному согласованию с Заказчиком конкретного времени поставки в рамках сроков, предусмотренных  техническим заданием.  Весь объем запасных частей должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику до 15 июня 2017 года.  Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру, товарную накладную. Вместе с товаром поставляются документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

Прием товара осуществляется Заказчиком при доставке. По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара, подписывает товарно-транспортную накладную.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.