Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку запасных и комплектующих частей для ремонта и обслуживания огнетушителей для нужд Лискинского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раструб к ОУ-3 | Шт. | 1000 |
| 2 | Трубка выкидная для раструба М10х1 | Шт. | 1000 |
| 3 | ЗПУ к ОУ нажимная ручка (резьба коническая W19,2, выход М16х1,5) | Шт. | 500 |
| 4 | Порошок огнетушащий для тушения пожаров классов А, В, С, Е, с массовой долей влаги согласно норме для марок, способностью к водоотталкиванию не менее нормы для марок, гранулометрического состава в пределах норм для марок. Фактические показатели товара обязательны в описании котировочной заявки | Кг | 300 |
| 5 | Пломба пластиковая лепестковая | Шт. | 1500 |

Прим. По всем имеющимся наименованиям допускается поставка полнофункциональных эквивалентов, в случаях, когда характеристики не хуже запрашиваемого Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Заказчик осуществляет 100% оплаты стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка Товара за счет Поставщика осуществляется по адресу: 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Октябрьская, д.81. (склад Лискинского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД)

Поставки осуществляются до 15 мая 2017 года.

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, применяемых к товару такого рода.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи – приемки товара

Срок поставки Товара с момента подписания договора определяется графиком поставки. Весь объем запасных частей должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику до 15 мая 2017 года Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и товарную накладную. Вместе с товаром предоставляются  документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

Прием товара осуществляется Заказчиком при доставке. По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.