Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  поставку запасных частей и комплектующих для ремонта и обслуживания огнетушителей для нужд Белгородского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД, необходимых для выполнения обязательств по договорам заключенным с третьими лицами в 2018 году.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор давления к ОП-4 (М8) | шт. | 20 |
| 2 | Прокладка к индикатору (сеточка) | шт. | 20 |
| 3 | ЗПУ к ОП-4(з) - латунь | шт. | 100 |
| 4 | ЗПУ к ОУ-3 конус - латунь | шт. | 150 |
| 5 | ЗПУ к ОП-2 (з) М25х1,5 | шт. | 30 |
| 6 | Сифонная трубка к ОП-4 | шт. | 80 |
| 7 | Раструб к ОУ-3 | шт. | 130 |
| 8 | Выкидная трубка к ОУ-3 | шт. | 130 |
| 9 | Шланг с раструбом к ОУ-10 | шт. | 30 |
| 10 | Шланг к ОП-4 (М16) | шт. | 80 |
| 11 | Шланг с пеногенератором к ОВП 8 (М16) | шт. | 30 |
| 12 | Пломбы флажковые | шт. | 4500 |
| 13 | Порошок огнетушащий | кг. | 120 |
| 14 | Состав жидкий для огнезащитной обработки (Негорин МС-Д или аналог) | кг. | 120 |
| 15 | Проволока пломбировочная | мот. | 4 |
| 16 | Лента-фум, ширина 10мм. | мот. | 8 |
| 17 | Стикеры для пистолета ценников (этикет-лента), 22х12 мм. | мот. | 8 |

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Оплата осуществляется в безналичной форме в российских рублях.

Уполномоченная организация осуществляет 50% предоплаты стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления счета на оплату. Окончательный расчет, исходя из фактически поставленного Товара, производится в течении 20 (двадцати) календарных  дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов.

Срок поставки Товара с момента подписания договора определяется заявкой на поставку.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка Товара за счет Поставщика осуществляется по адресу: 308001, г. Белгород,  Белгородский проспект, 12 (склад Белгородского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД).

Поставки осуществляются не позднее 20 дней со дня оплаты счёта.

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, применяемых к товару такого рода.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи – приемки товара

Количество поставляемого Товара определяется заявками Заказчика. Поставщик предоставляет Уполномоченной организации счет-фактуру, товарно-транспортную накладную. Вместе с товаром поставляются документы (на русском языке), удостоверяющие качество Товара.

Прием товара осуществляется Заказчиком при доставке. По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.